Załącznik nr 5 do SIWZ do postępowania P-014/18

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | (szt./ op.) | Cena jednostkowa (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Końcówki kablowe Cu – fi 35 mm2 + | 20 | szt. |  |  |  |
| 2 | Końcówki kablowe Cu – fi 50 mm2 | 20 | szt. |  |  |  |
| 3 | Końcówki kablowe Cu – fi 120mm² | 20 | szt. |  |  |  |
| 4 | Końcówki kablowe RJ-45 (100 szt w opakowaniu) | 1 | op. |  |  |  |
| 5 | Końcówki kablowe tulejkowe fi 0,75mm2 (100 szt w opakowaniu) | 1 | op. |  |  |  |
| 6 | Końcówki kablowe tulejkowe fi 1,5mm2 (100 szt w opakowaniu) | 1 | op. |  |  |  |
| 7 | Końcówki kablowe tulejkowe fi 1mm2 (100 szt w opakowaniu) | 1 | op. |  |  |  |
| 8 | Końcówki kablowe tulejkowe fi 2,5mm2 (100 szt w opakowaniu) | 1 | op. |  |  |  |
| 9 | Końcówki kablowe tulejkowe fi 4mm2 (100 szt w opakowaniu) | 1 | op. |  |  |  |
| 10 | Wtyczka kątowa z uziemieniem biała | 20 | szt. |  |  |  |
| 11 | Wtyczka prosta z uziemieniem biała | 20 | szt. |  |  |  |
| 12 | Taśma izolacyjna | 100 | szt. |  |  |  |
| 13 | Koszulki termokurczliwe RC 1,6/0,8 (1mb) | 2 | szt. |  |  |  |
| 14 | Koszulki termokurczliwe RC 2,4/1,2 | 2 | szt. |  |  |  |
| 15 | Koszulki termokurczliwe RC 3,2/1,6 | 2 | szt. |  |  |  |
| 16 | Koszulki termokurczliwe RC 4,8/2,4 | 2 | szt. |  |  |  |
| 17 | Koszulki termokurczliwe RC 4/1 | 2 | szt. |  |  |  |
| 18 | Koszulki termokurczliwe RC 19/9,5 | 2 | szt. |  |  |  |
| 19 | Koszulki termokurczliwe RC 12,7/6,4 | 2 | szt. |  |  |  |
| 20 | Koszulki termokurczliwe RC 15,8/7,9 | 2 | szt. |  |  |  |
| 21 | Koszulki termokurczliwe RC 25,4/12,7 | 2 | szt. |  |  |  |
| 22 | Koszulki termokurczliwe RC 31,8/15,9 | 2 | szt. |  |  |  |
| 23 | Koszulki termokurczliwe RC 38/19 | 2 | szt. |  |  |  |
| 24 | Koszulki termokurczliwe RC 51/25,5 | 2 | szt. |  |  |  |
| 25 | Koszulki termokurczliwe RC 6,4/3,2 | 2 | szt. |  |  |  |
| 26 | Koszulki termokurczliwe RC 76/38 | 2 | szt. |  |  |  |
| 27 | Koszulki termokurczliwe RC 8/2 | 2 | szt. |  |  |  |
| 28 | Koszulki termokurczliwe RC 9,5/4,8 | 2 | szt. |  |  |  |
| 29 | Listwa zaciskowa LZ 10 12 tor | 10 | szt. |  |  |  |
| 30 | Listwa zaciskowa LZ 2,5 12 tor | 10 | szt. |  |  |  |
| 31 | Listwa zaciskowa LZ 4 12 tor | 10 | szt. |  |  |  |
| 32 | Listwa zaciskowa LZ 6 12 tor | 10 | szt. |  |  |  |
| 33 | Listwa zaciskowa LZ 8 12 tor | 10 | szt. |  |  |  |
| 34 | Złączka uniwersalna 3-przewodowa z dźwigniami zwalniającymi przewód (100 szt w opakowaniu) | 2 | op. |  |  |  |
| 35 | Złączka uniwersalna 5-przewodowa z dźwigniami zwalniającymi przewód (100 szt w opakowaniu) | 2 | op. |  |  |  |
| 36 | Szybkozłączka instalacyjna 2x0,5-2,5mm2 (100 szt w opakowaniu) | 1 | op. |  |  |  |
| 37 | Szybkozłączka instalacyjna 3x0,5-2,5mm3 (100 szt w opakowaniu) | 1 | op. |  |  |  |
| 38 | Szybkozłączka instalacyjna 4x0,5-2,5mm4 (100 szt w opakowaniu) | 1 | op. |  |  |  |
| 39 | Szybkozłączka instalacyjna 5x0,5-2,5mm5 (100 szt w opakowaniu) | 1 | op. |  |  |  |
| 40 | Opaski kablowe 100/2,5 (100 szt w opakowaniu) | 1 | op. |  |  |  |
| 41 | Opaski kablowe 140/2,5 (100 szt w opakowaniu) | 2 | op. |  |  |  |
| 42 | Opaski kablowe 140/3,4 (100 szt w opakowaniu) | 2 | op. |  |  |  |
| 43 | Opaski kablowe 160/4,8 (100 szt w opakowaniu) | 2 | op. |  |  |  |
| 44 | Opaski kablowe 200/2,5 (100 szt w opakowaniu) | 2 | op. |  |  |  |
| 45 | Opaski kablowe 200/3,6 (100 szt w opakowaniu) | 2 | op. |  |  |  |
| 46 | Opaski kablowe 200/4,8 (100 szt w opakowaniu) | 2 | op. |  |  |  |
| 47 | Opaski kablowe 292/3,6 (100 szt w opakowaniu) | 2 | op. |  |  |  |
| 48 | Opaski kablowe 360/4,8 (100 szt w opakowaniu) | 2 | op. |  |  |  |
| 49 | Koryto kablowe 15x15 (100 szt w opakowaniu) | 2 | op. |  |  |  |
| 50 | Koryto kablowe 20x20 (100 szt w opakowaniu) | 2 | op. |  |  |  |
| 51 | Koryto kablowe 20x35 (100 szt w opakowaniu) | 2 | op. |  |  |  |
| 52 | Koryto kablowe 40x40 (100 szt w opakowaniu) | 2 | op. |  |  |  |
| 53 | Koryto kablowe 40x60 (100 szt w opakowaniu) | 2 | op. |  |  |  |
| 54 | Gniazdo siłowe 16A stałe 16/5 styków, izolacyjne 400V | 10 | szt. |  |  |  |
| 55 | Gniazdo siłowe 32A stałe 32/5 styków, izolacyjne 400V | 10 | szt. |  |  |  |
| 56 | Wtyczka siłowa 16A izolacyjna 16/5 styków 400V | 10 | szt. |  |  |  |
| 57 | Wtyczka siłowa 32A izolacyjna 32/5 styków 400V | 10 | szt. |  |  |  |
| 58 | Gniazdo siłowe 16A/5P z wyłącznikiem 0-1 C16-18.1N z gniazdem jednofazowym | 10 | szt. |  |  |  |
| 59 | Gniazdo siłowe 32A/5P z wyłącznikiem 0-1 C16-18.1N z gniazdem jednofazowym | 10 | szt. |  |  |  |
| 60 | Gniazdo 3-krotne przenośne do przedłużacza z/u | 30 | szt. |  |  |  |
| 61 | Gniazdo 4-krotne przenośne do przedłużacza z/u | 30 | szt. |  |  |  |
| 62 | Gniazdo 5-krotne przenośne do przedłużacza z/u | 30 | szt. |  |  |  |
| 63 | Gniazdo przenośne, przedłużaczowe jednokrotne z/u | 30 | szt. |  |  |  |
| 64 | Gniazdo przenośne gumowe do przedłużacza, z uziemieniem | 20 | szt. |  |  |  |
| 65 | Puszka podtynkowa głęboka szeregowa 60mm | 20 | szt. |  |  |  |
| 66 | Puszka podtynkowa płytka szeregowa 60mm | 20 | szt. |  |  |  |
| 67 | Puszka natynkowa hermetyczna 75x75mm fastbox N5 zatrzask | 20 | szt. |  |  |  |
| 68 | Szyna łączeniowa 1-biegunowa | 3 | szt. |  |  |  |
| 69 | Izolowana szyna zbiorcza IŻ12 3F | 3 | szt. |  |  |  |
| 70 | Rozdzielnica modułowa 3x18mod natynkowa IP65 | 2 | szt. |  |  |  |
| 71 | Rozdzielnica, rozdzielnia elektryczna hermetyczna 13 modułów | 2 | szt. |  |  |  |
| 72 | Rozdzielnica, rozdzielnia elektryczna hermetyczna 18 modułów | 2 | szt. |  |  |  |
| 73 | Rozdzielnica, rozdzielnia elektryczna hermetyczna 24 modułów | 2 | szt. |  |  |  |
| 74 | Rozdzielnica, rozdzielnia elektryczna hermetyczna 9 modułów | 2 | szt. |  |  |  |
| 75 | Rozdzielnia Budowlana | 4 | szt. |  |  |  |
| 76 | Napęd przycisku bezpieczeństwa, odblokowanie przez obrót, M22-PVT | 10 | szt. |  |  |  |
| 77 | Napęd M22-PV/KC02/IY, przycisku bezpieczeństwa komplet | 2 | szt. |  |  |  |
| 78 | Licznik cyfrowy 32A 1-fazowy 1-taryfowy, z wyświetlaczem LED | 10 | szt. |  |  |  |
| 79 | Licznik cyfrowy 32A 1-fazowy 3-taryfowy, z wyświetlaczem LED | 10 | szt. |  |  |  |
| 80 | Wyłącznik nadprądowy B6 1-fazowy EATON | 20 | szt. |  |  |  |
| 81 | Wyłącznik nadprądowy B10 1-fazowy EATON | 20 | szt. |  |  |  |
| 82 | Wyłącznik nadprądowy B16 1-fazowy EATON | 20 | szt. |  |  |  |
| 83 | Wyłącznik nadprądowy B20 1-fazowy EATON | 20 | szt. |  |  |  |
| 84 | Wyłącznik nadprądowy B25 1-fazowy EATON | 20 | szt. |  |  |  |
| 85 | Wyłącznik nadprądowy B32 1-fazowy EATON | 20 | szt. |  |  |  |
| 86 | Wyłącznik nadprądowy C6 1-fazowy EATON | 20 | szt. |  |  |  |
| 87 | Wyłącznik nadprądowy C10 1-fazowy EATON | 20 | szt. |  |  |  |
| 88 | Wyłącznik nadprądowy C16 1-fazowy EATON | 20 | szt. |  |  |  |
| 89 | Wyłącznik nadprądowy C20 1-fazowy EATON | 20 | szt. |  |  |  |
| 90 | Wyłącznik nadprądowy C25 1-fazowy EATON | 20 | szt. |  |  |  |
| 91 | Wyłącznik nadprądowy C32 1-fazowy EATON | 20 | szt. |  |  |  |
| 92 | Wyłącznik nadprądowy B10 3-fazowy EATON | 20 | szt. |  |  |  |
| 93 | Wyłącznik nadprądowy B16 3-fazowy EATON | 20 | szt. |  |  |  |
| 94 | Wyłącznik nadprądowy B20 3-fazowy EATON | 20 | szt. |  |  |  |
| 95 | Wyłącznik nadprądowy B25 3-fazowy EATON | 20 | szt. |  |  |  |
| 96 | Wyłącznik nadprądowy B32 3-fazowy EATON | 20 | szt. |  |  |  |
| 97 | Wyłącznik nadprądowy C10 3-fazowy EATON | 20 | szt. |  |  |  |
| 98 | Wyłącznik nadprądowy C16 3-fazowy EATON | 20 | szt. |  |  |  |
| 99 | Wyłącznik nadprądowy C20 3-fazowy EATON | 20 | szt. |  |  |  |
| 100 | Wyłącznik nadprądowy C25 3-fazowy EATON | 20 | szt. |  |  |  |
| 101 | Wyłącznik nadprądowy C32 3-fazowy EATON | 20 | szt. |  |  |  |
| 102 | Wyłącznik różnicowoprądowy, różniców ka 40A 1-faz 2p 30m AEATON | 20 | szt. |  |  |  |
| 103 | Wyłącznik różnicowoprądowy, różnicówka 25A 1-faz 2p 30mA EATON | 20 | szt. |  |  |  |
| 104 | Wyłącznik różnicowoprądowy, różnicówka 25A 3-faz 4p 30mA EATON | 20 | szt. |  |  |  |
| 105 | Wyłącznik różnicowoprądowy, różnicówka 40A 3-faz 4p 30mA EATON | 20 | szt. |  |  |  |
| 106 | Wyłącznik różnicowoprądowy, różnicówka 63A 3-faz 4p 30mA EATON | 20 | szt. |  |  |  |
| 107 | Ogranicznik przepięć B+C 4P | 4 | szt. |  |  |  |
| 108 | Rozłącznik obciążenia 3P 20A | 6 | szt. |  |  |  |
| 109 | Rozłącznik obciążenia 3P 63A | 6 | szt. |  |  |  |
| 110 | Rozłącznik obciążenia 3P 40A | 6 | szt. |  |  |  |
| 111 | Czujnik zmierzchowy z zewnętrzną sondą fi10 AZ-B F&F | 4 | szt. |  |  |  |
| 112 | Czujnik zmierzchowy, automat w obudowie hermetycznej – AWZ F&F | 4 | szt. |  |  |  |
| 113 | Czujnik zaniku fazy CZF-311 F&F | 15 | szt. |  |  |  |
| 114 | Czujnik zaniku fazy CKF-B F&F | 15 | szt. |  |  |  |
| 115 | Baterie AA | 40 | szt. |  |  |  |
| 116 | Baterie AAA | 40 | szt. |  |  |  |
| 117 | Przedłużacz listwa przeciwprzepięciowa z wyłącznikiem 5 gniazd 1,5m | 10 | szt. |  |  |  |
| 118 | Przedłużacz listwa przeciwprzepięciowa z wyłącznikiem 5 gniazd 3m | 10 | szt. |  |  |  |
| 119 | Przedłużacz listwa przeciwprzepięciowa z wyłącznikiem 5 gniazd 5m | 10 | szt. |  |  |  |
| 120 | Przedłużacz elektryczny 3 gniazda z uziemieniem, 1,5m | 10 | szt. |  |  |  |
| 121 | Przedłużacz elektryczny 3 gniazda z uziemieniem, 3m | 10 | szt. |  |  |  |
| 122 | Przedłużacz elektryczny 4 gniazda z uziemieniem, 1,5m | 10 | szt. |  |  |  |
| 123 | Przedłużacz elektryczny 4 gniazda z uziemieniem, 3m | 10 | szt. |  |  |  |
| 124 | Przedłużacz elektryczny 5 gniazda z uziemieniem, 1,5m | 10 | szt. |  |  |  |
| 125 | Przedłużacz elektryczny 5 gniazda z uziemieniem, 3m | 10 | szt. |  |  |  |
| 126 | Rura karbowana szara z pilotem 16 | 100 | m |  |  |  |
| 127 | Rura karbowana szara z pilotem 20 | 100 | m |  |  |  |
| 128 | Rura karbowana szara z pilotem 25 | 100 | m |  |  |  |
| 129 | Rura karbowana szara z pilotem 32 | 100 | m |  |  |  |
| 130 | Rura karbowana dwuwarstwowa 40/32 | 100 | m |  |  |  |
| 131 | Rura karbowana dwuwarstwowa 50/40 | 100 | m |  |  |  |
| 132 | Helvar EL1/2x18TCs | 20 | szt. |  |  |  |
| 133 | Falownik LG iC5 0,37 kW zasilany 1x230V SV004iC5-1F | 3 | szt. |  |  |  |
| 134 | łącznik schodowy ospel sonata ŁP-3R/m/38 srebro mat | 40 | szt. |  |  |  |
| 135 | łącznik dwubiegunowy świecznikowy ospel sonata srebro mat | 20 | szt. |  |  |  |
| 136 | łącznik jednobiegunowy ospel sonata srebro mat | 20 | szt. |  |  |  |
| 137 | Stycznik EATON DILM 80 | 10 | szt. |  |  |  |
| 138 | Stycznik EATON DILM 12-10 | 10 | szt. |  |  |  |
| 139 | Styk pomocniczy do styczników EATON DIL M32-XHI22 | 10 | szt. |  |  |  |
| 140 | Wyłącznik krańcowy PAP1T51PZ11 | 5 | szt. |  |  |  |
| 141 | Stycznik Diler EATON | 10 | szt. |  |  |  |
| 142 | Zasilacz FR D7205-042SC-EC | 4 | szt. |  |  |  |
| 143 | Zasilacz DET 480-24 | 4 | szt. |  |  |  |
| 144 | Falownik D700-S.C. | 4 | szt. |  |  |  |
| 145 | Zasilacz DRS 6000-12 | 4 | szt. |  |  |  |
| 146 | Zasilacz KSR6024 | 4 | szt. |  |  |  |
| 147 | Zasilacz RS-150-12 | 4 | szt. |  |  |  |
| 148 | Wkładka BM WT-1/gG 10A | 10 | szt. |  |  |  |
| 149 | Wkładka BM WT-1/gG 16A | 10 | szt. |  |  |  |
| 150 | Wkładka BM WT-1/gG 25A | 10 | szt. |  |  |  |
| 151 | Wkładka BM WT-1/gG 40A | 10 | szt. |  |  |  |
| 152 | Wkładka BM WT-1/gG 50A | 10 | szt. |  |  |  |
| 153 | Wkładka BM WT-1/gG 68A | 10 | szt. |  |  |  |
| 154 | Wkładka BM WT-1/gG 80A | 10 | szt. |  |  |  |
| 155 | Wkładka BM WT-1/gG 100A | 10 | szt. |  |  |  |
| 156 | Wkładka BM WT-1/gG 160A | 10 | szt. |  |  |  |
| 157 | Wkładka BM WT-1/gG 200A | 10 | szt. |  |  |  |
| 158 | Wkładka BM WT-1/gG 250A | 10 | szt. |  |  |  |
| 159 | Wkładka BM WT-1/gG 10A | 10 | szt. |  |  |  |
| 160 | Wkładka BM WT-1/gG 16A | 10 | szt. |  |  |  |
| 161 | Wkładka BM WT-1/gG 25A | 10 | szt. |  |  |  |
| 162 | Wkładka BM WT-1/gG 35A | 10 | szt. |  |  |  |
| 163 | Wkładka BM WT-1/gG 50A | 10 | szt. |  |  |  |
| 164 | Wkładka BM WT-1/gG 68A | 10 | szt. |  |  |  |
| 165 | Wkładka BM WT-1/gG 80A | 10 | szt. |  |  |  |
| 166 | Wkładka BM WT-1/gG 100A | 10 | szt. |  |  |  |
| 167 | Wkładka BM WT-1/gG 125A | 10 | szt. |  |  |  |
| 168 | Wkładka cylindryczna CH 10x38 gG 6 A | 10 | szt. |  |  |  |
| 169 | Wkładka cylindryczna CH 10x38 gG 10 A | 10 | szt. |  |  |  |
| 170 | Wkładka cylindryczna CH 10x38 gG 16 A | 10 | szt. |  |  |  |
| 171 | Wkładka cylindryczna CH 10x38 gG 20 A | 10 | szt. |  |  |  |
| 172 | Wkładka cylindryczna CH 10x38 gG 25 A | 10 | szt. |  |  |  |
| 173 | Wkładka cylindryczna CH 10x38 gG 32 A | 10 | szt. |  |  |  |
| 174 | Wkładka cylindryczna CH 14x51 gG 4 A | 10 | szt. |  |  |  |
| 175 | Wkładka cylindryczna CH 14x51 gG 6 A | 10 | szt. |  |  |  |
| 176 | Wkładka cylindryczna CH 14x51 gG 10 A | 10 | szt. |  |  |  |
| 177 | Wkładka cylindryczna CH 14x51 gG 16 A | 10 | szt. |  |  |  |
| 178 | Wkładka cylindryczna CH 14x51 gG 20 A | 10 | szt. |  |  |  |
| 179 | Wkładka cylindryczna CH 14x51 gG 25 A | 10 | szt. |  |  |  |
| 180 | Wkładka cylindryczna CH 14x51 gG 32 A | 10 | szt. |  |  |  |
| 181 | Wkładka topikowa DO1 gG 4 A | 10 | szt. |  |  |  |
| 182 | Wkładka topikowa DO1 gG 6 A | 10 | szt. |  |  |  |
| 183 | Wkładka topikowa DO1 gG 10 A | 10 | szt. |  |  |  |
| 184 | Wkładka topikowa DO1 gG 16 A | 10 | szt. |  |  |  |
| 185 | Wkładka topikowa DO2 gG 20 A | 10 | szt. |  |  |  |
| 186 | Wkładka topikowa DO2 gG 25 A | 10 | szt. |  |  |  |
| 187 | Gniazdo natynkowe hermetyczne 2P+E | 20 | szt. |  |  |  |
| 188 | Gniazdo natynkowe hermetyczne podwójne 2P+E | 20 | szt. |  |  |  |
| 189 | Gniazdo natynkowe hermetyczne potrójne 2P+E | 10 | szt. |  |  |  |
| 190 | Statecznik elektroniczny 2x26 | 15 | szt. |  |  |  |
| 191 | Statecznik elektroniczny 2x18 | 15 | szt. |  |  |  |
| 192 | Statecznik elektroniczny 2x32 | 15 | szt. |  |  |  |
| 193 | Statecznik elektroniczny 2x35 | 15 | szt. |  |  |  |
| 194 | Statecznik elektroniczny 2x49 | 15 | szt. |  |  |  |
| 195 | Statecznik elektroniczny 2x80 | 15 | szt. |  |  |  |
| 196 | Statecznik elektroniczny 2x54 | 15 | szt. |  |  |  |
| 197 | Statecznik elektroniczny 4x18 | 15 | szt. |  |  |  |
| 198 | Statecznik elektroniczny 2x14 | 15 | szt. |  |  |  |
| 199 | Statecznik elektroniczny 2x24 | 15 | szt. |  |  |  |
| ŁĄCZNIE (*) |  | X | X | X |  |  |

(*) uwaga wartości z wiersza „Łącznie” należy przenieść w odpowiednie miejsca Formularza Ofertowego

..............................................., dn. .........................

miejscowość, 			data

# .............................................................................

podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)

przedstawiciela(-i) Wykonawcy